Poznań dnia: 2025-04-15

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Zakup niespecjalistycznego sprzętu medycznego, w tym jednorazowego - 10 zadań. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | SZW/DZP/24/2025 |

# SPROSTOWANIE # WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu, Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), wprowadza sprostowanie  wyjaśnienia SWZ:

Pakiet 2, poz. 4 Prosimy o sprostowanie odpowiedzi na pytanie: „Czy Zamawiający dopuści łącznik kompatybilny z oferowanym systemem (do podłączenia próżni do pokrywy wkładu)?” Udzielona odpowiedź: „Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ” stoi w sprzeczności z odpowiedzią dopuszczającą system równoważny (pakiet 2, poz. 1,2,4) w którym pojemniki wielorazowe nie posiadają przyłącza do próżni, a jest ona podawana bezpośrednio do wkładu. Prosimy o zmianę odpowiedzi na „Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.” Zmiana odpowiedzi: Tak. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż termin składania i otwarcia ofert pozostaje zmieniony z 17.04.2025r. na 22.04.2025r. Godziny i miejsca pozostają bez zmian.

Zamawiający

/-/ p.o. Z-cy Dyrektora ds. Administracyjnych

Krystyna Piątkowska