Załącznik nr 19


WZÓR PROTOKOŁU– dotyczy zadanie 2
	DANE FIRMY REALIZUJĄCEJ ZAMÓWIENIE


	PROTOKÓŁ 1/……../20……
Z przeglądu kotłowni / palnika*  - na obiektach 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego 

z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy, ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz


	Podstawa prawna:

	Umowa ……………….. z dnia ……………………………….

	Data wykonania czynności serwisowych, konserwacyjnych
	01.06.2021r.

	Informacje ogólne o obiekcie:

	Rodzaj obiektu

	Blok Cieplny

	Lokalizacja/adres

	10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ

ul: Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz, budynek nr 8

	Serwisowane urządzenia

	Lp.
	Urządzenie/typ
	Nr fabr.
	Moc [kW]
	Rok bud.

	1


	Kocioł wysokoprężny parowy (K-1), Viessmann Vitomax 200 HS

	7 637 660 608 

524.109
	656
	2016

	2


	Palnik gazowo-olejowy
WEISHAUT
GL5/1-D
	4544963
	200-940
	1997

	Cel przyjazdu:

	Planowany serwis urządzeń zgodnie z harmonogramem załącznik nr …… do umowy nr….. 

z dnia …………….


	Wykonane czynności:

	PRZYKŁAD WPISU
Zgodnie z załącznikiem do umowy j.w. dotyczącym zakresu świadczonych usług.

………………………………………………………………………………………………
A w szczególności: przegląd i konserwacja kotła nr …, sprawdzenie ścieżki gazowej, czyszczenie palnika, elektrod zapłonowych i komory spalania. Sprawdzenie stanu naczynia przeponowego, Czyszczenie filtrów. Kontrola działania i regulacja palnika. Kontrola działania układu sterowania, badania wody itp.


	Uwagi dotyczące stanu technicznego urządzeń/Zalecenia

	PRZYKŁAD WPISU
Ogólny stan urządzeń dobry. Stan elektrod wskazuje, że w kotle nr 1 należy dokonać ich wymiany przy następnym przeglądzie…….itd……


	Uwagi dotyczące stanu technicznego urządzeń i instalacji towarzyszących / Zalecenia

	PRZYKŁAD WPISU
Stan techniczny instalacji gazowych oraz grzewczych w obrąbie kotłowni – bez uwag.

Stan techniczny armatury – dobry itp.


	Wykaz materiałów i części zamiennych użytych podczas przeglądu/usunięcia awarii*

	PRZYKŁAD WPISU
Uszczelki typu oring – 2 szt. itd. ………………..


	Wyniki pomiaru sprawności kotła/kotłów

	Data badania
	Przyrząd pomiarowy
	Ważność legalizacji przyrz.

	01.06.2021r.
	AFRISO
	09 – 2021r.

	
	O2 lub CO2 
w spalinach suchych
	Temperatura

spalin

za kotłem
	Temperatura powietrza do spalania
	Wilgotność powietrza 
w pom. Kotła
	Jawna 

strata kominowa
	Sprawność obliczona kotła

	
	%
	oC
	oC
	%RH
	%
	%

	Kocioł nr 1
	8,87


	154,20
	20,10
	54,80
	1,35
	89,8

	Wnioski końcowe

	Kotłownia jest sprawna/niesprawna* i nadaje się/nie nadaje się* do dalszego użytkowania

Badany kocioł/palnik*  znajduje się/nie znajduje się* w należytym stanie technicznym, zapewniającym dalsze, bezpieczne jego użytkowanie,

	W celu usunięcia niebezpieczeństwa dla ludzi lub mienia należy niezwłocznie wykonać:

	Nie dotyczy



	Czytelny podpis Konserwatora Bloku Cieplnego potwierdzający wykonanie opisanych czynności 
i zapoznanie się z protokołem

…………………………………………………


	Podpis i pieczątka osoby dokonującej czynności serwisowych/usunięcia awarii*
………………………………………………….

	Załączniki: analiza spalin, badanie wody z stacji uzdatniania itp.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Kolorem niebieskim dokonano przykładowych wpisów.
PAGE  
1
*- niepotrzebne skreślić

