
Kraków dnia: 2026-04-09
Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
Pismo: KC-DE-zp.25.112.2026
 

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 2
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”Remont sali ćwiczeniowej nr 304 i pomieszczenia dziekanatu nr 303 w przewiązce P-A3A4 AGH w Krakowie - KC-DE-zp.25.112.2026” – znak sprawy KC-DE-zp.25.112.2026.
Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	Pytanie 1:
Bardzo proszę o wskazanie na komponentach jakiej firmy jest wykonana istniejąca instalacja SSP oraz kto obsługuje i konserwuje ją dla Zamawiającego. Te informacje są konieczne do skalkulowania kosztów wykonania modyfikacji systemu przewidzianej w przedmiotowym remoncie.

Odpowiedź 1:

Zamawiający informuje, iż zgodnie z załączonym do przetargu projektem (rys. E-R04) istniejąca w Przewiązce P-A3A4 instalacja SSP jest wykonana w systemie SCHRACK. Instalacja ta jest wpięta w system obsługujący także sąsiedni pawilon A-3. 

Zamawiający wyłania firmę obsługującą system pożarowy na uczelni na podstawie procedury przetargowej, powtarzanej corocznie.  Aktualnie system SSP obsługuje Firma Inter-poż Sp. z o.o. (do września 2026 r.).


1/2
System PRZETARG

1

System ProPublico © Datacomp


