Załącznik 6 do PFU – Wyposażanie eksploatacyjne

Wyposażanie eksploatacyjne

| lp. | Produkt | Jednorazowy | Sterylny | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kombinezon | TAK | TAK | Sztuk | 400 |
| 2 | Czepki | NIE | NIE | Sztuk | 1000 |
| 3 | Rękawiczki | TAK | TAK | Pary | 500 |
| 4 | Maseczki/Woalki | TAK | TAK | Sztuk | 500 |
| 5 | Mop nasączony IPA | TAK | TAK | Sztuk | 200 |
| 6 | Mop nasączony środkiem dezynfekującosanityzującym I | TAK | TAK | Sztuk | 150 |
| 7 | Mop nasączony środkiem dezynfekującosanityzującym II | TAK | TAK | Sztuk | 150 |
| 8 | Mop nasączony detergentem | TAK | TAK | Sztuk | 150 |
| 9 | Ściereczki CR nasączone IPA | TAK | TAK | Opakowanie po 100 sztuk | 40 |
| 10 | Ściereczki CR Policeluloza | TAK | TAK | Opakowanie po 100 sztuk | 50 |
| 11 | IPA 0,95l, spray | TAK | TAK | Sztuk | 40 |
| 12 | Dezynfekującosanityzujący I 0,5l,spray | TAK | TAK | Sztuk | 30 |
| 13 | Dezynfekującosanityzującym II 0,5l,spray | TAK | TAK | Sztuk | 30 |
| 14 | Detergentem 0,5l,spray | TAK | TAK | Sztuk | 30 |
| 15 | IPA 5l | TAK | TAK | Sztuk | 4 |  |
| 16 | Środek dezynfekującosanityzujący I 5l | TAK | TAK | Sztuk | 4 |  |
| 17 | Środek dezynfekującosanityzujący II 5l | TAK | TAK | Sztuk | 4 |  |
| 18 | Detergent 5l | TAK | TAK | Sztuk | 4 |  |
| 19 | Mopy wielorazowe do cleanroom | Nie | Nie | Sztuk | 40 |  |

# Wymagania: Ochrona osobista – kombinezony sterylne jednorazowe

- Kolor: biały

- Zintegrowany kaptur i osłony na obuwie

- Antystatyczne, bez lateksu (gumki na kapturze, rękawach i kostkach)

- Zamek z przodu z klejeniem i klapką ochronną

- Materiał: mikroporowaty polipropylen z laminatem PE

- Wzmocnienia w okolicach pach i kroku

- Sterylizowane promieniami gamma

- Przeznaczone do cleanroom – zgodność z GMP klasa B

- Pakowane pojedynczo w dwa opakowania (transportowe i cleanroom)

- Etykieta zawiera: nazwę, kod produktu, numer partii, datę ważności, ilość

- Okres ważności: min. 2 lata Wymagane certyfikaty i normy:

- CE

- ISO 14644 (czystość pomieszczeń)

- ISO 13688:2013 – odzież ochronna

# Wymagania: Czepki jednorazowe (niesterylne) pod kombinezon klasy GMP B

- Krawędzie uszczelniane

- Zapewnia komfort i ogranicza pocenie się głowy podczas pracy

Pakowany pojedynczo w dwa opakowania: transportowe i cleanroom

Bez dodatku lateksu

Jednorazowy, niesterylny

Podwójny, elastyczny czepek

- Spełnia wymagania jakości GMP

- Okres ważności: min. 2 lata

# Wymagania: Rękawiczki sterylne jednorazowe

- Kolor: biały, długość: równe lub powyżej 30 cm

- Materiał: nitryl (NBR), bez dodatku silikonu, amidów i olejów

- Sterylizacja: promieniowanie gamma

- Pakowane pojedynczo w pary – umożliwiają bezdotykowe zakładanie

- Opakowanie zbiorcze: podwójne (transportowe + cleanroom),

- Opakowanie zbiorcze zawiera: opis, kod produktu, numer partii, datę ważności, ilość • 	Okres ważności: min. 5 lat

# Wymagania: Maseczki jednorazowe, sterylne ochronne

- Skuteczność filtracji bakterii powyżej 95%

- Skuteczność filtracji cząstek powyżej 97%

- Wielkość maseczek 240 mm (+/- 10 mm) x 100 mm (+/- 5 mm)

- Okres ważności: min. 2 lata

# Wymagania: Mop z mikrofibry, jednorazowy, sterylny  nasączony środkiem IPA

- Mop biały, jednorazowy, sterylny

- Nasączony 70% alkoholu izopropylowego (IPA) i 30% wody do iniekcji (WFI)

- Gotowy do użycia

- Do czyszczenia twardych powierzchni w strefach cleanroom

- Część czyszcząca: mikrofibra

Dwie kieszenie do mocowania na uchwycie

Wymiary: 440 x 140 mm

Sterylizacja: promieniowanie gamma

Pakowanie: pojedynczo w podwójnych workach cleanroom (PE), gotowe do wniesienia do strefy czystej

- Okres ważności: min. 2 lata

- Spełnia wymagania GMP klasa B

# Wymagania: Mop z mikrofibry, jednorazowy, sterylny nasączony środkiem pierwszego  użycia

- Mop biały, sterylny, jednorazowy, do twardych powierzchni

- Nasączony środkiem dezynfekującym pierwszego użycia

- Do cleanroom GMP B

- Wykonany z mikrofibry

- Dwie kieszenie do mocowania

- Rozmiar: 440 × 140 mm

- Podwójne opakowanie zgodne z GMP

- Sterylizacja: promieniowanie gamma

- Termin ważności: min. 2 lata Środek dezynfekujący:

- Czwartorzędowe sole amonowe

- Bezzapachowy, bezbarwny, gotowy do użycia

- Bezpieczny do regularnego stosowania w cleanroom

# Wymagania: Mop z mikrofibry, jednorazowy, sterylny nasączony środkiem drugiego użycia

- Biały, jednorazowy, sterylny mop do twardych powierzchni

- Do cleanroom GMP B

- Przód: mikrofibra

- Dwie kieszenie do mocowania na ramę

- Wymiary: 440 × 140 mm

- Sterylizowany promieniowaniem gamma

- Termin ważności: min. 2 lata

Środek nasączający:

Niekorozyjny środek sporostatyczny, dezynfekujący o szerokim spektrum

Do regularnego stosowania w cleanroom

Bezbarwny, bezzapachowy

Gotowy do użycia, dobrze wymieszany

# Wymagania:  Mop z mikrofibry, jednorazowy, sterylny, nasączony detergentem

- Biały, jednorazowy, sterylny mop do cleanroom

- Mikrofibra

- Rozmiar: 440×140 mm, dwie kieszenie do mocowania

- Nasączony naturalnym, bezbarwnym, bezwonny detergentem (pH 6,5–7,5)

- Pakowany i sterylizowany w cleanroom, ważny min. 2 lata

# Wymagania:  Ściereczki CR nasączone IPA

- Włóknina polipropylenowa, rozmiar 195×200 mm

- Nasączone 70% IPA + 30% woda (DI lub WFI)

- Pakowane podwójnie, sterylne, trwałość min. 2 lata

# Wymagania:  Ściereczki CR policeluloza

- Poliester + celuloza, 23×23 cm

- Wysoka chłonność

- Pakowane podwójnie, sterylne, trwałość min. 2 lata

# Wymagania:  IPA sterylny spray 950 ml

- 70% IPA + 30% WFI, sterylny, do GMP B

- Butelka ze spryskiwaczem i zabezpieczeniem

- Pakowanie cleanroom, trwałość min. 2 lata

# Wymagania:  Środek dezynfekujący 1. użycia, spray 500 ml

- Czwartorzędowe związki amonowe, szerokie spektrum działania

- Bezbarwny, bezzapachowy, nisko toksyczny

- Sterylny, trwałość min. 2 lata

# Wymagania:  Środek dezynfekujący 2. użycia, sporostatyczny, spray 500 ml

Niekorozyjny, szerokie spektrum działania

Bezbarwny, bezzapachowy, sterylny,  sterylizowany gamma, trwałość min. 2 lata

# Wymagania:  Detergent sterylny spray 500 ml

- Naturalny,

- Bezbarwny, bezzapachowy, pH 6,5–7,5

- Sterylny, trwałość min. 2 lata

# Wymagania:  Izopropanol sterylny 5L

- 70% IPA + 30% WFI, sterylny, do GMP B

- Butelka hermetyczną nakrętką

- pakowanie cleanroom, trwałość min. 2 lata

# Wymagania:  Środek dezynfekujący 1. użycia 5L

- Czwartorzędowe związki amonowe, szerokie spektrum działania

- Bezbarwny, bezzapachowy, nisko toksyczny

- Sterylny, pakowanie cleanroom, trwałość min. 2 lata

# Wymagania:  Środek dezynfekujący 2. użycia sporostatyczny 5L

- Niekorozyjny, szerokie spektrum działania

- Bezbarwny, bezzapachowy, sterylny

- pakowanie cleanroom, trwałość min. 2 lata

# Wymagania:  Detergent sterylny 5L

- Naturalny,

- Bezbarwny, bezzapachowy, pH 6,5–7,5

- Sterylny, pakowanie cleanroom, trwałość min. 2 lata

# Wymagania: Mop wielorazowy,  do pomieszczeń cleanroom

- Mop biały,

- Gotowy do użycia, wyprany

- Do czyszczenia twardych powierzchni w strefach cleanroom

- Część czyszcząca: mikrofibra

Dwie kieszenie do mocowania na uchwycie

Wymiary: 440 x 140 mm

Pakowanie: w pakietach po 5 sztuk, w workach cleanroom (PE), gotowe do wniesienia do strefy czystej

- Okres ważności: min. 2 lata

- Spełnia wymagania GMP klasa C