załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy

Zadanie nr 1: Sprzęt do zabiegów artroskopowych 

	L.p.
	Nazwa towaru – asortyment
	j.m.
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Wartość netto

	Cena jedn. brutto
	Wartość brutto
	VAT (%)
	Nr katalogowy i Producent

	1. 
	Płaszcz artroskopowy śr. 6 mm, dł. rob. 13,5 cm z szybkozłączem, 2 zawory, obrotowy
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	2. 
	Obturator półostry, do zastosowania  z płaszczami artroskopowymi 
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	3. 
	Optyka typu  HOPKINS 30º, szerokokątna, śr. 4 mm, dł. 18 cm, autoklawowalna
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	4. 
	Punch typu SilCut, bransze proste, szer. cięcia 3,4 mm, dł. rob. 12 cm
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	5. 
	Punch typu SilCut, bransze proste, szer. cięcia 2,7 mm, dł. rob. 12 cm
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	6. 
	Punch typu SilCut, bransze proste, szer. cięcia 1,5 mm, dł. rob. 12 cm
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	7. 
	Punch typu SilCut, bransze 15º do góry, szer. cięcia 3,4 mm, dł. rob. 12 cm
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	8. 
	Punch typu SilCut, trzonek zakrzyw. 30º w lewo, szer. cięcia 2,7 mm, 
dł. rob. 12 cm
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	9. 
	Punch typu SilCut, trzonek zakrzyw. 30º w prawo, szer. cięcia 2,7 mm, 
dł. rob. 12 cm
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	10. 
	Kleszcze chwytające typu SCHLESINGER do łąkotki, z haczykiem, uchwyt z zapinką, dł. rob. 13 cm
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	11. 
	Pompa płucząca typu ENDOMAT SELECT
	szt. 
	1
	
	
	
	
	
	

	12. 
	Oprogramowanie do pompy ENDOMAT SELECT – do wyboru przez Zamawiającego (laparsokopia, histeroskopia, laryngologia, artroskopia)
	szt.
	4
	
	
	
	
	
	

	13. 
	Zestaw drenu płuczącego, PC, sterylizowany, do zastosowania z pompami ENDOMAT SELECT oraz ENDOMAT HAMOU
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	14. 
	Dren pompy, op. 10 szt., do używania z drenem wielorazowym 
	opak.
	5
	
	
	
	
	
	

	15. 
	Membrana do drenu, op. 20 szt., do używania z drenem wielorazowym 
	opak.
	5
	
	
	
	
	
	

	16. 
	Olej do instrumentów, butelka 50 ml
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	17. 
	Smar do zaworów instrumentów
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	Razem:
	
	
	
	


UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości netto i brutto
cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto

wartość netto + stawka podatku Vat – wartość brutto

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia folderów, fotografii, opisu technicznego, danych katalogowych jednoznacznie potwierdzających właściwości techniczno – użytkowe oferowanego asortymentu.
Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.














………………………………………………………
















        data, podpis
Zadanie nr 2: Sprzęt do zabiegów laparoskopii ginekologicznej

	L.p.
	Nazwa towaru – asortyment
	j.m.
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Wartość netto
	Cena jedn. brutto


	Wartość brutto


	VAT (%)
	Nr katalogowy i Producent

	1. 
	Optyka typu Hopkins 12°, śr.4mm, dł.30cm, autoklawowalna
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	2. 
	Płaszcz resektoskopowy 26 Fr., dziób skośny, z 2 LUER-Lock, obrotowy, szybkozłączem, bez obturatora
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	3. 
	Płaszcz wewnętrzny resektoskopu 26 Fr, z wkładką ceramiczną, obrotowy, do zast. płaszczem 
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	4. 
	Element pracujący resektoskopu, bipolarny, bierny
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	5. 
	Elektroda koagulacyjna typu HALF MOON, kształt kulkowy, bipolarna, 26 Fr, op. 6 szt.
	opak.
	1
	
	
	
	
	
	

	6. 
	Pętla tnąca, bipolarna, 26 Fr., op 6 szt.
	opak.
	2
	
	
	
	
	
	

	7. 
	Przewód w. cz., bipolarny, do zast. z diatermią chirurgiczną posiadaną przez Zamawiającego
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	8. 
	Igła Veress’a, z przyłączem LUER-Lock, dł. 15 cm
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	9. 
	Igła VERESS’a, z LUER-lock, dł. 18 cm
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	10. 
	Gumowa zatyczka do przyłącza LUER-Lock, czarna, opak. 10 szt.
	szt.
	5
	
	
	
	
	
	

	11. 
	Igła do punkcji wątroby wg Menghini
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	12. 
	Sonda palpacyjna, śr.5mm, dł.36cm
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	13. 
	Rurka ssąco-płucząca, z bocznymi otworami, z zaworem dwudrożnym, śr. 5 mm, dł. 36 cm
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	14. 
	Światłowód, śr. 3,5 mm, dł. 230 cm
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	15. 
	Taca druciana z składanymi uchwytami, wym. 535 x 250 x 66 mm 
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	16. 
	Pokrywa do oferowanej tacy drucianej
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	17. 
	Wkład silikonowy typu Large Diamont Grid do tacy drucianej, niebieski, wym. zewn. 530x240mm
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	18. 
	Kołki mocujące do zast. z tacą na instrumenty, op. 12 szt
	opak.
	4
	
	
	
	
	
	

	19. 
	Paski silikonowe, op. 12 szt,
	opak.
	4
	
	
	
	
	
	

	20. 
	Pompa ssąco-płucząca typu HAMOU ENDOMAT do histeroskopii i laparoskopii - zestaw
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	21. 
	Dren ssący, silikonowy, nadający się do sterylizacji, do zast. z pompą HAMOU
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	22. 
	Dren łączeniowy pompę ssąco-płuczącą ze słojem/workiem kompatybilny z posiadaną pompą przez Zamawiającego
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	23. 
	Wkład kleszczy typu ClickLine; blansze okienkowe, z ząbkowaniem atraumatycznym, 2 ruchome, śr. 5 mm, dł rob. 36cm
	szt.
	4
	
	
	
	
	
	

	24. 
	Wkład kleszczy typu ClickLine KELLY; blansze preparacyjne, długie, 2 ruchome, śr. 5 mm, dł rob. 36cm
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	25. 
	Wkład nożyczek typu ClickLine; ostrza zakrzywione, ząbkowane, 2 ruchome; śr. 5mm, dł. 36cm
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	26. 
	Uchwyt typu ClickLine, plastikowy, bez zapinki, monopolarny 
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	27. 
	Uchwyt typu ClickLine, plastikowy, z zapinką, monopolarny 
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	28. 
	Tubus typu ClickLine, metalowy, izolowany, z przyłączem LUER-Lock, śr. 5 mm, dł. 36 cm
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	29. 
	Tubus typu ClickLine, metalowy, izolowany, z przyłączem LUER-Lock, śr. 10 mm, dł. 36 cm
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	30. 
	Wkład kleszczy typu ClickLine "Pazury"2x3, śr. 10 mm, dł. rob. 36 cm,
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	31. 
	Wkład kleszczy chwytających typu ClickLine, 2 bransze ruchome, śr.10mm, dł. robocza 36cm, „2x3 zęby”
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	32. 
	Wkład kleszczy chwytających typu ClickLine, 2 bransze ruchome, śr.10mm, dł. robocza 36cm, „1x1zęb ostry”
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	33. 
	Kulociąg ginekologiczny, dł.22cm
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	34. 
	Drążek do zastosowania w manipulatorze macicznym typu HOHL
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	35. 
	Nakładka anatomiczna na szyjkę macicy, duża, śr.40mm, dł.30mm, do zastosowania w manipulatorze macicznym typu HOHL
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	36. 
	Nakładka anatomiczna na szyjkę macicy, średnia, śr.35mm, dł.30mm, do zastosowania w manipulatorze macicznym typu HOHL
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	37. 
	Nakładka anatomiczna na szyjkę macicy, mała, śr.32mm, dł.30mm, do zastosowania w manipulatorze macicznym typu HOHL
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	38. 
	Rękojeść do zastosowania w manipulatorze ginekologicznym typu HOHL
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	39. 
	Wkład spiralny, śr.20mm, do zastosowania w manipulatorze macicznym typu HOHL
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	40. 
	Wkład spiralny, śr.15mm, do zastosowania w manipulatorze macicznym typu HOHL
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	41. 
	Końcówka manipulatora macicznego, dł.60mm, do zastosowania w manipulatorze macicznym typu HOHL
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	42. 
	Końcówka manipulatora macicznego, dł.80mm, do zastosowania w manipulatorze macicznym typu HOHL
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	43. 
	Końcówka manipulatora macicznego, dł.100mm, do zastosowania w manipulatorze macicznym typu HOHL
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	44. 
	Klucz do wkładów spiralnych do zastosowania w manipulatorze macicznym typu HOHL
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	Razem:
	
	X
	
	X




UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości netto i brutto
cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto

wartość netto + stawka podatku Vat – wartość brutto
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia folderów, fotografii, opisu technicznego, danych katalogowych jednoznacznie potwierdzających właściwości techniczno – użytkowe oferowanego asortymentu.
Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.














………………………………………………………
















        data, podpis
Zadanie nr 3: Sprzęt do zabiegów laparoskopii chirurgicznej

	L.p.
	Nazwa towaru – asortyment
	j.m.
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Wartość netto
	Cena jedn. brutto


	Wartość brutto
	 VAT (%)
	Nr katalogowy i producent

	1. 
	Optyka typu HOPKINS 0°, śr. 10 mm, dł. 31 cm, autoklawowalna
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	2. 
	Optyka typu HOPKINS 30°, śr. 10 mm, dł. 31 cm, autoklawowalna
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	3. 
	Światłowód, śr. 4,8 mm, dł. 250 cm
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	4. 
	Adapter do połączenia optyki Karl Storz ze światłowodem Olympus/ Winter + Ibe
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	5. 
	Elektroda haczykowa, monopolarna, śr. 5 mm, dł. rob. 36 cm
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	6. 
	Elektroda szpatułkowa, monopolarna, śr. 5 mm, dł. rob. 36 cm
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	7. 
	Dren insuflacyjny, silikonowy, nadający się do sterylizacji, 
	szt.
	3
	
	
	
	
	
	

	8. 
	Filtr gazu do pomp ssąco-płuczących KART STORZ, niesterylny, 10 szt.
	opak.
	5
	
	
	
	
	
	

	9. 
	Imadło typu KOH bransze zakrzywione w prawo, rękojeść prosta, zapinka wyłączana, śr 5mm, dł 33cm
	szt.
	4
	
	
	
	
	
	

	10. 
	Imadło typu KOH bransze zakrzywione w lewo, rękojeść prosta, zapinka wyłączana, śr 5mm, dł 33cm
	szt.
	4
	
	
	
	
	
	

	11. 
	Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania instrumentów
	szt.
	3
	
	
	
	
	
	

	12. 
	Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania instrumentów, 2 poziomy
	szt.
	3
	
	
	
	
	
	

	13. 
	Wkład kleszczy jelitowych typu ClickLine, bransze okienkowe, 2 ruchome; śr. 5 mm, dł. rob. 36 cm
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	14. 
	Wkład kleszczy typu ClikLine, bransze okienkowe, atraumatyczne, 2 ruchome, śr.5mm, dł. robocza 36cm
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	15. 
	Wkład kleszczy typu ClikLine, bransze mocne, ruchome, śr.5mm, dł.36cm
	Szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	16. 
	Wkład kleszczy typu ClikLine, bransze typu „szczęki aligatora, 2 ruchome, śr.5mm, dł.36cm
	Szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	17. 
	Kaniula trokara, śr. 6 mm, dł. 10,5 cm, bez zaworu
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	18. 
	Gwóźdź piramidalny do trokara o śr. 6 mm i dł 10,5cm
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	19. 
	Zawór wielofunkcyjny, do trokara o rozm. 6 mm
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	20. 
	Kaniula trokara, śr. 11 mm, dł. 10,5 cm, bez zaworu
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	21. 
	Gwóźdź piramidalny do trokara o śr. 11 mm i dł 10,5cm
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	22. 
	Zawór wielofunkcyjny, do trokara o rozm. 11 mm
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	23. 
	Redukcja 11/5 mm, nasadka na trokar
	szt.
	3
	
	
	
	
	
	

	24. 
	Kaniula trokara, śr. 6 mm, dł. 10,5 cm, bez zaworu, gwintowana
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	25. 
	Gwóźdź piramidalny do trokara o śr. 6 mm i dł 10,5cm, do trokara gwintowanego
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	26. 
	Zawór silikonowy, do trokara gwintowanego o rozm. 6 mm
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	27. 
	Kaniula trokara, śr. 11 mm, dł. 10,5 cm, bez zaworu, gwintowana
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	28. 
	Gwóźdź piramidalny do trokara o śr. 11 mm i dł 10,5cm, do trokara gwintowanego
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	29. 
	Zawór silikonowy, do trokara gwintowanego o rozm. 11 mm
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	30. 
	Redukcja 11/5mm do trokara gwintowanego o śr.11mm
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	31. 
	Popychacz klapki trokara rozm. 6 mm
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	32. 
	Popychacz klapki trokara rozm. 11 mm
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	33. 
	Uszczelka mała do zastosowania z popychaczem klapki, opak. 10 szt.
	opak
	1
	
	
	
	
	
	

	34. 
	Uszczelka typu pokrywka (60/10), do trokara 11mm – op. 10 szt.
	opak.
	2
	
	
	
	
	
	

	35. 
	Uszczelka typu pokrywka (50/4), do trokara 6 mm – op. 10 szt.
	opak.
	1
	
	
	
	
	
	

	36. 
	Uszczelka silikonowa wewnętrzna, krzyżakowa, do trokarów gwintowanych, rozm. 6 mm, opak.10szt.
	Opak.
	4
	
	
	
	
	
	

	37. 
	Uszczelka silikonowa wewnętrzna, krzyżakowa, do trokarów gwintowanych, rozm. 11 mm, opak.10szt.
	Opak.
	4
	
	
	
	
	
	

	38. 
	Przyłącze typu LUER-Lock, męskie, nasuwane na dren 6 mm
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	39. 
	Przyłącze typu LUER-Lock, męskie, nasuwane na dren 9 mm
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	Razem:
	
	
	
	


UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości netto i brutto
cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto

wartość netto + stawka podatku Vat – wartość brutto

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia folderów, fotografii, opisu technicznego, danych katalogowych jednoznacznie potwierdzających właściwości techniczno – użytkowe oferowanego asortymentu.
Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.















………………………………………………………
















        data, podpis
Zadanie częściowe nr 4: Sprzęt endoskopowy do zabiegów laryngologicznych

	L.p.
	Nazwa towaru – asortyment
	j.m.
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Wartość netto
	Cena jedn. brutto
	Wartość brutto


	VAT (%)
	Nr katalogowy i Producent

	1
	Wiertło diamentowe, dł. 7 cm, rozm. 006-070, zestaw 15szt.
	opak.
	1
	
	
	
	
	
	

	2
	Płaszcz ssąco-płuczący 0º do CLEARVISION, owal 4,8x6 mm, dł. rob. 14 cm, do zast. z optyką 
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	3
	Płaszcz ssąco-płuczący 30º do CLEARVISION, owal 4,8x6 mm, dł. rob. 14 cm, do zast. z optyką 
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	4
	Płaszcz ssąco-płuczący 70º do CLEARVISION, owal 4,8x6 mm, dł. rob. 14 cm, do zast. z optyką 
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	5
	Płaszcz ssąco-płuczący 45º do CLEARVISION, owal 4,8x6 mm, dł. rob. 14 cm, do zast. z optyką 
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	6
	Kleszcze nosowe typu BLAKESLEY-WILDE RHINOFORCE II, bransze 45º, rozm. 0, 
dł. rob. 16 cm
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	7
	Kleszcze nosowe typu BLAKESLEY  RHINOFORCE II, bransze proste, rozm. 1, dł. rob. 13 cm
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	8
	Kleszcze tnące typu NICOLAI RHINOFORCE II, 
do góry 65º, otwierane do tyłu, śr. 3 mm, dł. rob. 14 mm
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	9
	Kleszcze zatokowe typu HEUWIERSER, zakrzywione w lewo 90°, dł. Rob. 10cm
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	10
	Optyka HOPKINS 0°, śr. 4 mm, dł. 18 cm, autoklawowalna
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	11
	Optyka HOPKINS 30°, śr. 4 mm, dł. 18 cm, autoklawowalna
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	12
	Optyka HOPKINS 45°, śr. 4 mm, dł. 18 cm, autoklawowalna
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	13
	Optyka HOPKINS 70°, śr. 4 mm, dł. 18 cm, autoklawowalna
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	14
	Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania optyk, perforowany, wym. zew. 321 x 90 x 45 mm
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	Razem:
	
	
	
	


UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości netto i brutto
cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto

wartość netto + stawka podatku Vat – wartość brutto
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia folderów, fotografii, opisu technicznego, danych katalogowych jednoznacznie potwierdzających właściwości techniczno – użytkowe oferowanego asortymentu.
Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.














………………………………………………………
















        data, podpis
