## Arkusz1
Zał nr 2 do SWZ, Zał nr 1 do Umowy
część nr 1 - Stent do zatok
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł] | Producent/Nazwa/ Kod katalogowy asortymentu/ kod EAN
1 | Stent do zatok wykonany z zestryfikowanej postaci kwasu hialuronowego do zastosowania w uchu wewnętrznym i zewnętrznym po plastyce kanałów, błony bębenkowej, ucha środkowego, strzemiączka i jamy sutkowej w rozmiarze : 4 cm x 4 cm, 1 szt. w op. | 15 | szt. |  | 0 |  | 0
| RAZEM | X | X | X | 0 | X | 0 | X
Dostawa do Apteki Szpitalnej ul. Adama Wrzoska 1 w Poznaniu oraz do Magazynu Leków ul. Jarochowskiego 18 w Poznaniu. Dostawa w godzinach od 8:00-13:30
Wymagane jest dostarczenie kompletnej dokumentacji dla zaoferowanego wyrobu medycznego tj. deklaracji zgodności i/lub certyfikatu dla danej klasy wyrobu medycznego zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (MDR) lub Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (IVDR).

## Arkusz2
Zał nr 2 do SWZ, Zał nr 1 do Umowy
Część nr 2 - Osłona sterylna na głowicę USG
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł] | Producent/Nazwa/ Kod katalogowy asortymentu/ kod EAN
1 | Sterylna osłona na głowicę USG o wymiarach 13 x 122 cm , złożona teleskopowo . Wyposażona w elementy mocujące, pole sterylne i żel sterylny a. 20 ml dla zapewnienia aseptycznej aplikacji. | 350 | szt |  | 0 |  | 0
| RAZEM | X | X | X | 0 | X | 0 | X
Dostawa do Apteki Szpitalnej ul. Adama Wrzoska 1 w Poznaniu oraz do Magazynu Leków ul. Jarochowskiego 18 w Poznaniu. Dostawa w godzinach od 8:00-13:30
Wymagane jest dostarczenie kompletnej dokumentacji dla zaoferowanego wyrobu medycznego tj. deklaracji zgodności i/lub certyfikatu dla danej klasy wyrobu medycznego zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (MDR) lub Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (IVDR).

## Arkusz3
Zał nr 2 do SWZ, Zał nr 1 do Umowy
Część nr 3 - Tampony do krwawień z nosa
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł] | Producent/Nazwa/ Kod katalogowy asortymentu/ kod EAN
1 | Chłonny Tampon jałowy do tamowania krwawień z nosa 100 x 20 x 15 mm ze sznurkiem | 150 | szt. |  | 0 |  | 0
2 | Chłonny Tampon jałowy do tamowania krwawień z nosa 80 x 20 x 15 mm ze sznurkiem | 220 | szt. |  | 0 |  | 0
| RAZEM | X | X | X | 0 | X | 0 | X
Dostawa do Apteki Szpitalnej ul. Adama Wrzoska 1 w Poznaniu oraz do Magazynu Leków ul. Jarochowskiego 18 w Poznaniu. Dostawa w godzinach od 8:00-13:30
Wymagane jest dostarczenie kompletnej dokumentacji dla zaoferowanego wyrobu medycznego tj. deklaracji zgodności i/lub certyfikatu dla danej klasy wyrobu medycznego zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (MDR) lub Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (IVDR).

## Arkusz4
Zał nr 2 do SWZ, Zał nr 1 do Umowy
Część nr 4 - Kompresy sterylizowane w nadciśnieniu parą wodną ( temp 134 st. C )
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł] | Producent/Nazwa/ Kod katalogowy asortymentu/ kod EAN
1 | Kompresy z gazy 17N 8W jałowe 5x5 cm a 3 szt. | 165000 | op. |  | 0 |  | 0
2 | Kompresy z gazy 17N 8W jałowe 7,5x7,5 cm a 3 szt. | 15000 | op. |  | 0 |  | 0
3 | Kompresy z gazy 17N 8W jałowe 10x10 cm a 3 szt. | 30000 | op. |  | 0 |  | 0
4 | Kompresy z gazy 17N 8W jałowe 5x5 cm a 5 szt. | 20000 | op. |  | 0 |  | 0
5 | Kompresy z gazy 17N 8W jałowe 7,5x7,5 cm a 5 szt. | 10000 | op. |  | 0 |  | 0
6 | Kompresy z gazy 17N 8W jałowe 10x10 cm a 5 szt. | 300 | op. |  | 0 |  | 0
| RAZEM | x |  | x | 0 | x | 0 | x
Rejestracja w klasie IIa reg 7, grubość nitki bawełnianej min. 15 tex. Wymaga się dołączenia do oferty raportu walidacji procesu sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu dla potwierdzenia, że wyroby sterylizowane są zgodnie z zachowaniem procedur. Opakowanie jałowe posiadające nadruk z kierunkiem otwierania oraz wskaźnikiem sterylizacji z informacją o metodzie sterylizacji oraz kolorze wskaźnika po sterylizacji ( informacja o kolorze wskaźnika w języku polskim poza obszarem załadunku). Jedna próbka z pozycji 3 do weryfikacji załączyć do oferty.
Wymagane jest dostarczenie kompletnej dokumentacji dla zaoferowanego wyrobu medycznego tj. deklaracji zgodności i/lub certyfikatu dla danej klasy wyrobu medycznego zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (MDR) lub Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (IVDR).
Dostawa do Apteki Szpitalnej ul. Adama Wrzoska 1 w Poznaniu oraz do Magazynu Leków ul. Jarochowskiego 18 w Poznaniu. Dostawa w godzinach od 8:00-13:30

## Arkusz5
Zał nr 2 do SWZ, Zał nr 1 do Umowy
Część nr 5 - Folia Operacyjna
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł] | Producent/Nazwa/ Kod katalogowy asortymentu/ kod EAN
1 | Jałowa, samoprzylepna (klej akrylowy) folia operacyjna z poliuretanu, transparentna i elastyczna, ultracienka (max.0,025mm), umożliwiająca wycieranie pola operacyjnego, nieodklejająca się na całej powierzchni, ściśle przylegająca do skóry, całkowicie matowa nieodbijająca światła lampy operacyjnej, wysoce paroprzepuszczalna, rozmiar ok 30cm x 28 cm [10 szt. w op.] | 20 | op |  | 0 |  | 0
| RAZEM | X | X | X | 0 | X | 0 | X
Dostawa do Apteki Szpitalnej ul. Adama Wrzoska 1 w Poznaniu oraz do Magazynu Leków ul. Jarochowskiego 18 w Poznaniu. Dostawa w godzinach od 8:00-13:30
Wymagane jest dostarczenie kompletnej dokumentacji dla zaoferowanego wyrobu medycznego tj. deklaracji zgodności i/lub certyfikatu dla danej klasy wyrobu medycznego zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (MDR) lub Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (IVDR).