Załącznik nr 2 do SWZ - formularz asortymentowo-cenowy
Szpital Wojewódzki w Poznaniu
ul. Juraszów 7/19 60-479 Poznań

nr sprawy: SZW/DZP/48/2026
Zakup wraz z dostawą dozowników O2, AIR, VAC HV do nowych paneli gazów medycznych w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu – Filia nr 1 – Poznań, ul. Juraszów 7-19
	L.p.
	Przedmiot zamówienia
	J.m.
	Ilości w skali 
12 miesięcy
	Cena jednostkowa netto
	Wartość zamówienia netto
	Stawka VAT

(%)
	Wartość zamówienia brutto
	Numer katalogowy

	1.
	Przepływomierz (dozownik) OXYLL do tlenu 0-15

L/min, wtyk AGA

montowany bezpośrednio do punktu poboru

przystosowany do połączenia butelek z wodą

jednorazową (gwint 9/16)
	szt.
	400
	
	
	
	
	

	2.
	Przepływomierz (dozownik) do AIR 0-15 L/min, z

wtykiem AGA

montowany bezpośrednio do punktu poboru

przystosowany do połączenia butelek z wodą

jednorazową (gwint 9/16)
	szt.
	400
	
	
	
	
	

	3.
	VACUSILL 2 HV, regulator VAC, z/z, z wtykiem AGA,

żółty manometr

z zabezpieczeniem przeciwprzelewowym

montowany bezpośrednio do punktu poboru
	szt.
	400
	
	
	
	
	

	OGÓŁEM WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA BRUTTO (CENA OFERTY)


	
	


Dostawca wyceniając asortyment uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym koszty związane z dostawą.

*Oferent odpowiada za właściwą kalkulację ceny oferty, która musi uwzględniać wszystkie koszty związaniem z wykonaniem zamówienia. Cenę należy określić w sposób jednoznaczny i ostateczny (do drugiego miejsca po przecinku), z uwzględnieniem wszelkich oferowanych przez Oferenta  ewentualnych upustów i rabatów. (Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. Oferent zobowiązany jest do złożenia oferty z złotych polskich i w takiej walucie (PLN) nastąpi rozliczenie  między Zamawiającym a Oferentem.
                    ..................................................                          



                        .........................................................................................
                   /pieczęć firmowa Wykonawcy/                                             



    /podpis Wykonawcy lub osoby upełnomocnionej prawnie/

