Załącznik nr 2 do umowy nr 92-…/P/2026/TU

Wykaz czynności serwisowych

Zadanie nr 1. Testy specjalistyczne - Aparat RTG Agfa DX-D100

- Usługa realizowana będzie zgodnie z Ustawą Prawo Atomowe z dnia 29 listopada 2000r. (Dz.U. z 2026 r. poz. 1, z późn. zm.)

Zadanie nr 2. Pełna opieka serwisowa - Aparaty do znieczuleń, kardiomonitory i monitory oraz respiratory

- Pełna opieka serwisowa

- Wymiana części eksploatacyjnych w czasie przeglądów technicznych

- Nielimitowana praca inżyniera

- Naprawy wraz z koniecznymi częściami

- Zdalna diagnostyka usterek

Zadanie nr 3. Przeglądy okresowe i naprawy - Histeroskop zabiegowy z optyką

- Ocena stanu technicznego

- Kontrola działania

- Konserwacja

- Wymiana zalecanych części

Zadanie nr 4. Przeglądy okresowe i naprawy - UroflowmetrUrocap IV

- Ocena stanu technicznego

- Kontrola działania

- Konserwacja

- Wymiana zalecanych części

Zadanie nr 5. Przeglądy okresowe i naprawy -Urządzenie do cytologii płynnej

- Diagnostyka aparatu i systemu

- Demontaż podzespołów aparatu

- Czyszczenie wnętrza z resztek preparatów

- Czyszczenie chemiczne elementów stykowych

- Uruchomienie programu serwisowego, diagnostyka poszczególnych modułów

- Końcowa diagnostyka napięciowa urządzenia

- Test bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z nomą PN 62353

Zadanie nr 6. Przeglądy okresowe i naprawy -Respiratory Engstrom

- Ocena stanu technicznego

- Kontrola działania

- Konserwacja

- Wymiana zalecanych części

Zadanie nr 7. Przeglądy i naprawy - Aparaty do znieczuleń

- Konserwacja systemu oddechowego

- Konserwacja i testy zespołu miechów

- Konserwacja AGSS

- Test zaworu bezpieczeństwa MOPV

- Sprawdzenie działania wszystkich przełączników

- Regulacja regulatora gazu napędowego

- Kontrola systemu

- Test rur i butli

- Testy kontroli przepływu

- Test parownika

- Test szczelności przy niskim ciśnieniu

- Kontrola dokładności manometru w drogach oddechowych

- Test alarmów

- Testy układów oddechowych, dodatkowego przepływomierza O2, oraz zintegrowanego ssaka

- Test awarii zasilania

- Testy bezpieczeństwa elektrycznego

- W aparatach Aespire - wymiana uszczelek parownika oraz co 2 lata zaworu grzybkowego, Oringa zaworu grzybkowego oraz akumulatora

- W aparatach Avance – wymiana baterii ekranu co 4 lata

Zadanie nr 8. Przeglądy i naprawy - Monitory i kardiomonitory

- Ocena stanu technicznego

- Kontrola działania

- Konserwacja

- Wymiana zalecanych części

Zadanie nr 9. Przeglądy okresowe –Gammakamera

- Regularne przeglądy okresowe i konserwacje

- Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego

- Kontrola występowania usterek zewnętrznych

- Inspekcja zużycia części

- Oczyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła

- Smarowanie ruchomych części mechanicznych

- Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego

- Konserwacja software’u systemowego i aplikacyjnego przy użyciu dedykowanego oprogramowania serwisowego

- Porządkowanie przestrzeni dyskowej i bazy danych

- Wymiana zestawów przeglądowych

- Sprawdzenia funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy

- Sprawdzenie jakości obrazu

- Sprawdzenie wartości pomiarowych i aplikacyjnych aparatury z wykorzystaniem, w razie potrzeby, specjalistycznej aparatury pomiarowej i fantomów

- Przeprowadzenie czynności korygujących – ustawienie i regulacja odpowiednich wartości nastawień w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych

Zadanie nr 10. Pełna opieka serwisowa - Mammograf cyfrowy

- Regularne przeglądy okresowe i konserwacje

- Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego

- Kontrola występowania usterek zewnętrznych

- Inspekcja zużycia części

- Oczyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła

- Smarowanie ruchomych części mechanicznych

- Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego

- Konserwacja software’u systemowego i aplikacyjnego przy użyciu dedykowanego oprogramowania serwisowego

- Porządkowanie przestrzeni dyskowej i bazy danych

- Wymiana zestawów przeglądowych

- Sprawdzenia funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy

- Sprawdzenie jakości obrazu

- Sprawdzenie wartości pomiarowych i aplikacyjnych aparatury z wykorzystaniem, w razie potrzeby, specjalistycznej aparatury pomiarowej i fantomów

- Przeprowadzenie czynności korygujących – ustawienie i regulacja odpowiednich wartości nastawień w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych

- Zdalna diagnostyka

- Interwencja na wezwanie w przypadku napraw

- Diagnozowanie błędów, usuwanie usterek oraz likwidowanie szkód powstałych w wyniku naturalnego zużycia części

- Kontrola urządzenia po przeprowadzonej naprawie.

- Części zamienne wymieniane na nowe, oryginalne i w oryginalnych opakowaniach w celu zastąpienia części, które na skutek naturalnych procesów uległy całkowitemu zużyciu lub stały się nieprzydatnymi do dalszej eksploatacji, z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych i elementów wyposażenia dodatkowego (akcesoriów)

- Komponenty specjale (lampy RTG i detektory promieniowania) wymieniane na nowe, oryginalne i w oryginalnych opakowaniach w celu zastąpienia części, które na skutek naturalnych procesów uległy całkowitemu zużyciu lub stały się nieprzydatnymi do dalszej eksploatacji, z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych i elementów wyposażenia dodatkowego

- Wsparcie aplikacyjne zakresie wsparcia technicznego przez inżyniera serwisu.

- Jedno na rok zdalne lub stacjonarne (w miejscu instalacji sprzętu) szkolenie z aplikacji zainstalowanych w aparacie.

Zadanie nr 11. Pełna opieka serwisowa - Aparaty USG Canon

- Ocena wizualna stanu aparatu USG

- Kontrola pracy urządzenia

- Kontrola jakości obrazowania sond

- Kontrola jakości wydruków printera

- Back-uppresetów

- Kontrola pojemności i stanu dysku twardego

- Kontrola poprawności działania aplikacji

- Kalibracja podzespołów urządzenia

- Demontaż obudowy

- Czyszczenie wnętrza aparatu i filtrów

- Czyszczenie urządzenia (panel kontrolny, monitor, obudowa)

- Montaż obudowy

- Ponowna kontrola poprawności działania aparatu USG

- Testy bezpieczeństwa elektrycznego

Zadanie nr 12. Przeglądy i naprawy - Aparat do pomiaru ACT

- Ocena stanu technicznego

- Kontrola działania

- Kalibracja

- Konserwacja

- Testy funkcjonalne

- Testy bezpieczeństwa

- Aktualizacja oprogramowania (jeśli dotyczy)