| Pakiet 21 - Sevoflurane* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa międzynarodowa | Postać | Ilość |  | Cena jednostkowa netto | Wartość netto |  |  | Wartość podatku VAT w zł i w % |  | Wartość brutto |  | Producent |  | Nazwa leku lub leku równoważnego oraz dawka |  | Kod EAN |  |
| 1 | Sevoflurane płyn wziewny 250ml każda butelka z fabrycznie zamontowanym adapterem bez dodatkowych elementów łączących butelkę z parownikiem | płyn | 300 | but. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  | x |  | x |  | x |  |
| Wartość pakietu brutto słownie: ………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Produkt leczniczy kompatybilny do  parowników typu Sevotec 8% Tec 7 oraz Tec 850 SEV będących na stanie Szpitala. Zamawiający dopuszcza produkty równoważne, przez co rozumie produkt niekompatybilny z posiadanymi parownikami Sevotec 8 % Tec 7 oraz Tec 850 SEV, jednak w takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Zamawiającemu w ramach ceny ofertowej dzierżawy parowników z odpowiednim do oferowanego produktu systemem napełniania w ilości 14 sztuk, 
w następujących aparatach do znieczuleń: GE Carestation 650 - 7 szt., Datex Ohmeda Aespire S/5 7100 - 5 szt., Datex Ohmeda Aestiva S/5 7100 - 1 szt., Spacelabs Blease Sirius 900 - 1 szt., oraz wypełnienia tabeli dotyczącej dzierżawy parowników.  W ramach ceny ofertowej Wykonawca zapewni montaż parowników, przeszkoli użytkowników z zasad eksploatacji, zapewni pełny serwis w przypadku awarii oraz urządzenia zastępcze na cały okres naprawy oraz zdemontuje i odbierze parowniki po zakończeniu umowy. W opisanym przypadku zostanie zawarta umowa według załączonego do SWZ projektu umowy (załącznik nr 4a do SWZ).

| Pakiet 21 - Sevoflurane z dzierżawą parowników |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dzierżawa parowników w ilości 14 szt. | Okres dzierżawy | Dzierżawiony sprzęt |  | Czynsz dzierżawny za 1 miesiąc za 1 sztukę |  | Czynsz dzierżawny za 1 miesiąc za 14 sztuk |  | Czynsz dzierżawny za 12 miesięcy za 14 sztuk |  |
|  | 12 miesięcy | Nazwa i typ urządzenia |  | Netto | Brutto | Netto | Brutto | Netto | Brutto |
|  |  | Producent |  |  |  |  |  |  |  |