Kraków dnia: 2021-09-15

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

Pismo: ZP/39/2021

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 3

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Zakup i dostawa bielizny i pościeli jednorazowego użytku” – znak sprawy ZP/39/2021.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 - Dotyczy Pakiet nr 1, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli w kolorze niebieskim? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ. Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza kolor niebieski. Pytanie nr 1 - Dotyczy Pakiet nr 1, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści etykiety na opakowaniu handlowym zawierające następujące informacje: nazwę wyrobu, typ, rodzaj włókniny, ilość, zawartość, nr katalogowy, datę produkcji, datę ważności, nr lot, nazwę producenta, oznaczenie CE i instrukcję użytkowania zgodne z wymogami normy PN-EN 1041 A1:2013 - 12? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem wszystkich parametrów zawartych w SWZ. Pytanie nr 1 - Dotyczy Pakiet nr 1, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści poszewkę w rozmiarze 70 cm x 80 cm? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie nr 1 - Dotyczy Pakiet nr 2, poz. 1 Czy Zamawiający wymaga fartuch o wymiarach: długość 130 cm, szerokość 150 cm? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów zawartych w SWZ. Pytanie nr 1 - Dotyczy Pakiet nr 2, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze min. 30 g/m2? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie nr 1 - Dotyczy Pakiet nr 3, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści czepek o gramaturze min. 14 g/m2? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 1 - Dotyczy Pakiet nr 3, poz. 4 Czy Zamawiający dopuści ochraniacze o gramaturze min. 30 g/m2? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel