Kraków dnia: 20.09.2021 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

Pismo: ZP/39/2021

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 4

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Zakup i dostawa bielizny i pościeli jednorazowego użytku” – znak sprawy ZP/39/2021.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

PAKIET NR 2 Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze 30g/m2 - mankiet? Pozostałe parametry zgodne z SWZ. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ. PAKIET NR 2 Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze L - odpowiadający rozmiarowi uniwersalnemu? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ. PAKIET NR 2 Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze XL - odpowiadający rozmiarowi uniwersalnemu? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ. PAKIET NR 3, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści czepek bez możliwości podwójnego założenia na czole? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ. PAKIET 3, pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści ochraniacze 30g/m2 ? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ. PAKIET 5 Czy Zamawiający dopuści osłony chirurgiczne na buty w rozmiarze uniwersalnym: długość podeszwy: 31 cm ? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ. PAKIET 5 Proszę o dopuszczenie ochraniaczy na buty: - GRAMATURA 55-60 GR/M2 - WYSOKOŚĆ 48 CM - ROZMIAR UNIWERSALNY - WYKONANIE Włóknina PP / Laminat PE - OCHRANIACZE WYKOŃCZONE ELASTYCZNĄ GUMKĄ ORAZ TROKAMI DO ZAWIĄZYWANIA - PODESZWA ANTYPOŚLIZGOWA - DŁUGOŚĆ PODESZWY 31 CM - ZGODNE Z NORMA 14126 Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ. PAKIET 5 Proszę o dopuszczenie ochraniaczy wykonanych z włókniny PP i Laminatu PE. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel