Kraków dnia: 2021-09-20

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

Pismo: ZP/39/2021

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 6

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Zakup i dostawa bielizny i pościeli jednorazowego użytku” – znak sprawy ZP/39/2021.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 1 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompletu pościeli medycznej jednorazowego użytku wykonany z włókniny polipropylenowej 25 g/m?, niejałowy, kolor zielony, zawiera: prześcieradło: 150 cm x 210 cm , poszwę na kołdrę 160 cm x 210 cm, poszewkę na poduszkę: 70 cm x 80 cm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ. Pakiet 3, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie czepków zielonych wiązanych na troki w kolorze białym? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza czepki zielone wiązane na troki w kolorze białym, z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. Pakiet 3, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie czepka w formie furażerki z tyłu ściągany gumką. Wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2 zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia, głębokość 13,5 cm +/- 1cm. Po wywinięciu część przednia utworzy dodatkową warstwę stanowiącą zabezpieczeniem przed potem. Opakowanie a'100 szt.? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. Pakiet 3, pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie ochraniaczy o gramaturze 30g/m2? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ. Pakiet 4, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podkładów o perforacji co 38cm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ. Pakiet 4, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podkładów o długości 25m z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości sztuk? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel