Kraków dnia: 2021-10-26

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo: KC-zp.272-568/21

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (3)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Remont instalacji oświetlenia awaryjnego stref wysokiego ryzyka w halach B1-B2 AGH w Krakowie - etap I  - KC-zp.272-568/21” – znak sprawy KC-zp.272-568/21.

Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

- Proszę o wyjaśnienie czy zakres oferty ma obejmować Centralny punkt kontrolny /monitoring opraw/ - brak jakichkolwiek danych, jeżeli istnieje to proszę o określenie lokalizacji, jeżeli trzeba dostarczyć to proszę o wymagania sprzętowego i lokalizację stanowiska.

Odp.: Centralny punkt kontrolny nie wchodzi w zakres I etapu

- Gdzie należy zamontować lokalne centralki monitoringu.

Odp.: Dokładna lokalizacja lokalnych centralek monitoringu opraw oświetlenia awaryjnego zostanie wskazana w trakcie realizacji remontu.

Szczegóły dotyczące centralek lokalnych znajdują się na rysunku E2 i opisie technicznym pkt 1.8