Nr sprawy: ZP/33/2026 - Zakup i dostawa odczynników do wykonania badań mikrobiologicznych wraz z dzierżawą analizatora - Podłoża do posiewów krwi 
 i płynów ustrojowych wraz z dzierżawą analizatora  
Zmodyfikowany Załącznik nr 1 do SWZ

Tabela nr 1 - Podłoża do posiewów krwi i płynów ustrojowych
	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Nr katalogowy
	Zapotrzebowanie na 36 m-cy w szt 
	ilość opakowań 

wystarczająca do wykonania przewidywanej ilości oznaczeń w okresie 36 m-cy - zaokrąglenie w górę do pełnego opakowania 

(z uwzględnieniem terminu ważności)
	konfekcjonowanie

pojedynczego opakowania
	cena jedn. netto 1 op.

(zł)
	wartość netto

(zł)
	Podatek VAT w zł i w %
	Wartość brutto z VAT
	Nr katalogowy
	Producent
	Okres gwarancji/ Termin ważności 

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	
	
	
	
	
	
	4x6
	%
	zł
	7x8
	
	
	

	1
	Butelki do hodowli z krwi i płynów ustrojowych bakterii tlenowych oraz grzybów drożdżopodobnych z substancją neutralizującą antybiotyki, przeznaczone dla osób dorosłych
	
	12 600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Butelki do hodowli z krwi i płynów ustrojowych bakterii beztlenowych z substancją neutralizującą antybiotyki, przeznaczone dla osób dorosłych
	
	12 600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Butelki do hodowli z posiewów krwi bakterii tlenowych oraz grzybów drożdżopodobnych z substancją neutralizującą antybiotyki, przeznaczone dla dzieci
	
	1 000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Butelki do badań produktów przetworzonych aseptycznie w kierunku drobnoustrojów tlenowych
	
	800
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Butelki do badań produktów przetworzonych aseptycznie w kierunku drobnoustrojów beztlenowych
	
	800
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	RAZEM
	
	
	
	
	
	
	


Tabela nr 2 - Dzierżawa analizatora

	Lp.
	przedmiot zamówienia
	nazwa przedmiotu dzierżawy
	wartość handlowa
	rok produkcji
	stawka miesięczna 

netto (zł)
	ilość miesięcy dzierżawy
	wartość netto

(zł)
	VAT

(%)
	wartość  VAT

(zł)
	wartość brutto

(zł)

	
	1
	2
	3
	
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	4 x 5
	
	6 x 7
	6 + 8

	1.
	Dzierżawa analizatora do monitorowania i detekcji drobnoustrojów we krwi, płynach ustrojowych i produktach przetworzonych aseptycznie
	
	
	
	
	36
	
	
	
	

	2
	Dzierżawa cieplarki
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	RAZEM
	
	
	X
	
	
	
	


Tabela nr 3 – Łączna wartość zamówienia

	ŁĄCZNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA


	Wartość  bez VAT w zł
	Wartość z VAT w zł

	Wartość:
	Odczynniki laboratoryjne
	
	

	
	Dzierżawa (analizator + cieplarka)
	
	

	RAZEM
	
	


Wartość pakietu z VAT słownie: …………………………………………...

……………………………………………………………………………….











                                           data

…………………….………………………………...................................












   podpis osoby uprawnionej zgodnie z rejestrem lub pełnomocnictwem
Tabela 4 – Parametry graniczne
	Lp.
	Parametry graniczne dla analizatora
	Wartość wymagana
	Wartość oferowana 
(podać)

	1.
	Analizator wyprodukowany nie później niż w 2022 roku wyposażony w system zasilania awaryjnego UPS (podtrzymującym pracę analizatora przez minimum 30 minut) i czarno-białą drukarkę laserową do pracy sieciowej
	TAK
	

	2.
	Ilość miejsc inkubacyjno-pomiarowych nie mniej niż 240
	TAK
	

	3.
	Dwukierunkowa transmisja danych między analizatorem a aktualnie istniejącym oprogramowaniem mikrobiologicznym Prometeusz dostarczonym przez MLS Software
	TAK
	

	4.
	Podłączenie analizatora do laboratoryjnego systemu informatycznego po stronie Wykonawcy
	TAK
	

	5.
	Sygnalizacja w postaci sygnału dźwiękowego i świetlnego w przypadku w przypadku wykrycia przez urządzenie wzrostu patogenów
	TAK
	

	6.
	Możliwość dostosowania czasu inkubacji przez użytkownika np. dla wybranej butelki
	TAK
	

	7.
	Identyfikacja butelek na podstawie kodu kreskowego
	TAK
	

	8.
	Odczyt monitorowanych prób w analizatorze nie rzadziej niż co 10 min
	TAK
	

	9.
	Sygnalizacja w postaci sygnału dźwiękowego i świetlnego w przypadku w przypadku wykrycia przez urządzenie wzrostu patogenów
	TAK
	

	10.
	Możliwość dostosowania czasu inkubacji przez użytkownika np. dla wybranej butelki
	TAK
	

	11.
	Obsługa analizatora za pomocą graficznego menu na czytelnym wyświetlaczu dotykowym
	TAK
	

	12.
	Instrukcja obsługi analizatora w języku polskim, dostarczona razem z analizatorem
	TAK
	

	13.
	Wykonawca zapewni stacjonarne merytoryczne i praktyczne szkolenie personelu z zakresu obsługi analizatora oraz dotyczące technik pobierania materiału do badania z użyciem oferowanych podłóż. Szkolenie stacjonarne w wymiarze co najmniej czterech godzin obejmujące wszystkich pracowników Pracowni Diagnostyki Mikrobiologicznej. Dodatkowo oferent zapewni materiały szkoleniowe do samokształcenia pracowników Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej.
	TAK
	

	14.
	Analizator kompaktowy, urządzenie nablatowe - szerokość max. 90 cm i głębokość max. 65 cm
	TAK
	

	15.
	Analizator dopuszczony do obrotu, spełniający wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa. Oferent dostarczy wraz z ofertą wszystkie wymagane przepisami prawa dokumenty dopuszczające do obrotu (zgodnie z pkt 9.1.3 SWZ), w tym: Ważną Deklarację Zgodności wystawioną przez producenta oraz – wyłącznie w przypadku wyrobów, dla których przepisy prawa wymagają oceny zgodności z udziałem jednostki notyfikowanej – Certyfikat Zgodności wydany przez Jednostkę Notyfikowaną. Zamawiający akceptuje dokumenty wydane zarówno na podstawie dyrektywy 98/79/WE (IVDD) w związku z przepisami przejściowymi, jak i na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 (IVDR).
	TAK, załączyć
	

	Lp.
	Parametry cieplarki
	Wartość wymagana
	Wartość oferowana
(podać)

	1.
	Dodatkowe wyposażenie - cieplarka laboratoryjna o parametrach minimalnych: wymuszony obieg powietrza, urządzenie nablatowe o szerokości nie większej niż 60 cm i głębokości nie większej niż 50 cm, pojemność cieplarki do 75l., urządzenie wyposażone w pojedyncze, pełne drzwi, zakres temperatur pracy urządzenia od +5°C do +70°C, zewnętrzny wyświetlacz temperatury, zabezpieczenie przed niekontrolowanym wzrostem temperatury w postaci podwójnych, niezależnych układów zabezpieczających, instrukcja urządzenia w języku polskim, dołączona do dostawy.
	TAK
	

	Lp.
	Parametry graniczne dla podłoży do hodowli drobnoustrojów z krwi i płynów ustrojowych 
	Wartość wymagana
	Wartość oferowana
(podać)

	1.
	Podłoża kompatybilne z oferowanym analizatorem


	TAK
	

	2.
	Termin ważności wszystkich podłóż opisanych w specyfikacji ilościowej podłoży: minimum 6 miesięcy dla poz. 1,2,3 oraz minimum 5 miesięcy dla poz. 4,5 (od daty dostarczenia do użytkownika)
	TAK
	

	3.
	Butelki zwierające podłoża do hodowli z krwi i płynów ustrojowych przeznaczonych dla osób dorosłych oraz z posiewów krwi przeznaczonych dla dzieci, wymaga się aby podłoża zawierały substancję neutralizującą antybiotyki
	TAK
	

	4.
	Wymaga się dostarczenia dwóch rodzajów butelek przeznaczonych dla osób dorosłych, zawierających podłoża do hodowli z krwi i płynów ustrojowych: jedno podłoże do hodowli bakterii tlenowych i grzybów drożdżopodobnych, drugie do hodowli bakterii beztlenowych
	TAK
	

	5.
	Butelki przeznaczone dla dzieci zawierające podłoża do hodowli bakterii tlenowych i grzybów drożdżopodobnych z posiewów krwi
	TAK
	

	6.
	Podłoża do hodowli drobnoustrojów tlenowych umożliwiające wyhodowanie bakterii i grzybów drożdżopodobnych w jednym podłożu (butelce)
	TAK
	

	7.
	Brak konieczności stosowania dodatkowych podłoży transportowych, podłoża do hodowli są równocześnie podłożami transportowymi dla badanej krwi oraz płynów ustrojowych
	TAK
	

	8.
	Podłoża dla dorosłych umożliwiają również, oprócz krwi hodowlę tlenową i beztlenową innych jałowych płynów ustrojowych, zgodność należy potwierdzić oryginalną instrukcją użycia producenta zastosowanie butelek do krwi oraz do innych płynów ustrojowych
	TAK
	

	9.
	Na każdej butelce umieszczony kod kreskowy oraz informacja zawierająca dane: nazwa podłoża, seria, data ważności, temperatura przechowywania. Butelki oznakowane charakterystycznie dla danego rodzaju podłoża (np. różne kolory etykiet, korków) w celu uniknięcia pomyłek w zastosowaniu przez użytkownika niewłaściwego podłoża.
	TAK
	

	10.
	Wymagana pokojowa temperatura przechowywania butelek
	TAK
	

	11.
	Butelki zwalidowane przez EUCAST pod względem możliwości wykonywania antybiogramu bezpośrednio z dodatniej butelki z posiewu krwi
	TAK
	

	12.
	Wkładanie butelek do analizatora w dowolne, dostępne miejsce bez narzucania kolejności przez analizator
	TAK
	

	13.
	Możliwość posiewu małych objętości krwi w podłożach pediatrycznych - wymagana objętość minimum 0,5 ml krwi
	TAK
	

	14.
	Średnia czułość analityczna podłóż do posiewów krwi poniżej 6 CFU
	TAK
	

	15.
	Podłoża z poz. 1,2,3 (wg. Specyfikacji ilościowej podłoży) ocenione pod względem zgodności z metodą multiplex PCR z dodatniego posiewu krwi. Ocena dokonana przez producenta panelu multiplex PCR.
	TAK
	

	16.
	Wymaga się dostarczenia kart charakterystyki i instrukcji dla wszystkich zaoferowanych butelek wraz z pierwszą dostawą lub udostępnić w bibliotece technicznej dostępnej pod adresem www. ................................... bądź przesłać w formie elektronicznej na adres…………………………..
(Wykonawca zobowiązany jest wskazać oferowaną formę udostępnienia dokumentów (np. dostawa papierowa / biblioteka techniczna online / forma elektroniczna).)
	TAK, w formie
	

	Lp.
	Parametry serwisu
	Wartość wymagana
	Wartość oferowana 
(opisać)

	1.
	Czas reakcji w przypadku awarii przedmiotu dzierżawy – do 12 godzin w dni robocze od momentu przyjęcia zgłoszenia o awarii do podjęcia naprawy;
	TAK
	

	2.
	Czas naprawy przedmiotu dzierżawy – do 48 godzin od momentu zgłoszenia awarii w dni robocze
	TAK
	

	3.
	W przypadku braku możliwości usunięcia awarii analizatora przez okres 48 godzin w dni robocze Wydzierżawiający zapewni możliwość wykonywania oznaczeń w innych laboratoriach i poniesie koszty (wraz z kosztami transportu materiałów) z tym związane poprzez odliczenie stosownej kwoty z czynszu dzierżawnego za ten okres  lub udostępni Sprzęt zastępczy na okres trwania naprawy;
	TAK
	

	4.
	Wydzierżawiający gwarantuje możliwość rejestracji zgłoszeń o awarii przez 24 h na dobę, przez 365 dni w roku
	TAK
	

	5.
	Wydzierżawiający zobowiązuje się do wykonywania przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych przedmiotu dzierżawy zgodnie z zaleceniami producenta, jednak nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy. Terminy przeglądów będą każdorazowo uzgadniane z Dzierżawcą i muszą zostać wykonane przed upływem terminu ważności poprzedniego przeglądu
	TAK
	


Tabela 5 – Parametry oceniane
	Lp.
	Parametry oceniane
	Wartość 
wymagana
	Wartość oferowana 
(opisać)

	1.
	Obecność sensora/czujnika na dnie butelki umożliwiającego wizualną ocenę wzrostu drobnoustrojów
	TAK – 20 pkt.
NIE – 0 pkt.
	

	2.
	Możliwość opóźnionego (do 24 godzin) wkładania wszystkich rodzajów butelek z pobranym materiałem do analizatora nie mająca wpływu na wykrywalność drobnoustrojów, potwierdzenie oryginalną instrukcją użycia producenta – dotyczy butelek z poz.1,2,3 Specyfikacji ilościowej podłoży
	TAK – 20 pkt.
NIE – 0 pkt.
	


……………………………………………………………………………….











                                           data

…………………….………………………………...................................

 










 podpis osoby uprawnionej zgodnie z rejestrem lub pełnomocnictwem
1

