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WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne

[bookmark: _GoBack]WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (2)
[bookmark: _Hlk241215453]Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”Przystosowanie pawilonu D-1 na terenie AGH w Krakowie do aktualnych przepisów przeciwpożarowych - KC-DE-zp.25.443.2026” – znak sprawy KC-DE-zp.25.443.2026.
Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2026 poz. 793 ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
1. Uprzejmie prosimy o udostępnienie projektu inwentaryzacji oraz podanie poziomu posadowienia sąsiedniego budynku (budynek A-4).
Odp.: Zamawiający udostępnia posiadaną inwentaryzację architektoniczną pawilonu D-1 opracowaną w roku 2004 oraz wyjaśnia, iż nie posiada informacji na temat rzędnej posadowienia budynku A-4. W ocenie Zamawiającego informacja o rzędnej posadowienia pawilonu A-4 nie jest konieczna do rzetelnego przygotowania oferty w przedmiotowym postępowaniu. 
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