


Kraków dnia: 2026-09-25
Akademia Górniczo - Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie
Dział Zamówień Publicznych
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
Pismo:  KC-DE-zp.25.443.2026	 

WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne

[bookmark: _GoBack]WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (6)
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”Przystosowanie pawilonu D-1 na terenie AGH w Krakowie do aktualnych przepisów przeciwpożarowych - KC-DE-zp.25.443.2026” – znak sprawy KC-DE-zp.25.443.2026.
Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2026 poz. 793 ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
1.  Jaki światłowód wymaga się przeprowadzić do budynku A-3 (połączenie z systemem GEMOS)? 
Odp.: Zamawiający wyjaśnia, że w celu realizacji połączenia z systemem GEMOS należy wykonać przyłącze światłowodowe zgodnie z dokumentacją projektową, obejmujące 8 włókien jednomodowych, z zastosowaniem kabla światłowodowego w osłonie gryzonioodpornej.
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