


Kraków dnia: 2026-10-08
Akademia Górniczo - Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie
Dział Zamówień Publicznych
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków

Pismo: KC-DE-zp.25.493.2026	 

WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 1 – ZMIANY SWZ 1
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”wyposażenie laboratoriów nr 105 i 106 w pawilonie D-6. Sala warsztatowa do Kompetencji Miękkich - KC-DE-zp.25.493.2026” – znak sprawy KC-DE-zp.25.493.2026.
Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2026 poz. 793 ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	Treść zapytań brzmi następująco: 
Dotyczy: Folia mleczna/mrożona Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie wymagań dotyczących folii mlecznej/mrożonej objętej tym postępowaniem. W celu przygotowania rzetelnej, wiarygodnej i możliwie precyzyjnej wyceny, sama informacja dotycząca łącznej powierzchni przeznaczonej do oklejenia jest niewystarczająca. Prosimy o podanie wymiarów poszczególnych elementów, na których ma zostać zastosowana folia, tj. szerokości i wysokości drzwi oraz ścian, ewentualnie wymiarów poszczególnych okien/przeszkleń.
Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający doprecyzowuje SWZ w następujący sposób:

Wymiary strefa wejściowa: 

3 x przeszklenie  205,5 cm h x szer. 90,5 cm 
2 x przeszklenie 194 cm h x szer. 82,5 cm 

Wymiary strefa kantorek:

1 x przeszklenie 218 cm h x szer. 50 cm 
1 x drzwi przeszklone 205 cm h x szer. 100,5 cm 
2 x przeszklenie 218 cm h x szer. 114 cm 
1x przeszklenie 84 cm h x szer. 50 cm 
3 x przeszklenie 84 cm h x szer. 114 cm 

Powyższe zapisy stanowią integralną część SWZ.
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